## 封-1 招标工程量清单封面
| 实验室工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888
软件测评合格编号：2019J01*2019A01
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 实验室工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：实验室工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  | 其中: （元）
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1 | 实验室工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：实验室工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |  | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑装饰装修工程
1.2 | 安装工程
投标报价合计
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：实验室工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
合计
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011606003001 | 拆除铝扣板吊顶 1.龙骨及饰面材料种类:拆除600*600铝扣板吊顶，龙骨材质综合考虑 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 385.5
2 | 011605001001 | 拆除地砖 1.饰面材料种类:拆除地砖 2.拆除厚度:综合考虑，拆除至设计要求位置 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 310.4
3 | 011601001001 | 拆除砌块隔墙 1.拆除砌块隔墙 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 20.98
4 | 030404017001 | 拆除室内配电箱 1.拆除室内配电箱 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 4
5 | 030404017002 | 拆除空调 1.拆除空调 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
6 | 030404017003 | 拆除灯具线槽 1.拆除灯具线槽 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
7 | 010103002002 | 废料外运 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.综合考虑：运距、消纳费 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 65.17
装饰装修工程
8 | 011103003001 | 塑料板楼地面（LM01） 1.3mm厚防静电PVC地胶(胶粘剂) 2.50mm厚1:3水泥砂浆找平 | ㎡ | 310.4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.水泥砂浆(掺建筑胶一道) 4.墙边需要做踢脚线位置,上反150mm高,转角处做直径30的圆弧处理。 5.PVC地板胶燃烧性能：A级 6.参考品牌：北新 7.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
9 | 011302001004 | 50mm厚玻镁彩钢板吊顶（D01） 1.50mm玻镁彩钢板 板皮厚度：δ=0.426㎜， 整板厚度：厚度为50㎜ 2.吊顶配套吊筋、T型梁、铝槽等 3.基层处理(捡平、打点、找补) 4.钢筋混凝土结构板 5.玻镁材料燃烧性能：A级 6.综合考虑彩钢板运输 7.参考品牌：华翱 8.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 248
10 | 011302002001 | 铝方通吊顶（D02） 1.50*90*0.8mm铝质方通格栅吊顶（走廊通道安装） 2.吊顶配套吊筋、T型梁、铝槽等 3.基层处理(捡平、打点、找补) 4.参考品牌：鲁伊正 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 110.5
11 | 011207001001 | 50mm厚岩棉彩钢板隔断墙（N02） 1.50mm玻镁彩钢板 板皮厚度：δ=0.426㎜， 整板厚度：厚度为50㎜ 2.(贴墙部分)墙体基层处理 3.玻镁材料燃烧性能：A级 4.综合考虑彩钢板运输 5.参考品牌：华翱 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 557.66
12 | 011502001001 | 铝合金内圆弧柱、外圆弧柱 1.铝合金外圆弧柱、内圆弧底座、铝合金内圆弧柱、中性乳 | m | 369.6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
白色密封胶 2.参考品牌：南亚 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
13 | 010802001001 | 成套洁净密闭门 1.门框、扇材质及规格:900*2100；带可视窗 2.参考品牌：越玛 3.综合考虑：门锁、拉手、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 7
14 | 010802001002 | 成套洁净密闭门 1.门框、扇材质及规格:1200*2100；带可视窗 2.参考品牌：越玛 3.综合考虑：门锁、拉手、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 4
15 | 010802001003 | 钢化玻璃地弹门 1.1500*2100mm，钢化玻璃地弹门 2.参考品牌：凤铝 3.综合考虑：门锁、拉手、地弹簧、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 1
16 | 桂010811001001 | 闭门器 1.铸铝材质，带液压缓冲 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 15
17 | 010807001001 | 传递窗 1.规格：600*600*600mm 2.传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 3.产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 4.视窗：5.0mm钢化玻璃制作 5.电源：220V50HZ 6.含紫外线杀菌装置 7.参考品牌：铭瑞 8.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
18 | 010807001002 | 双层中空隔热玻璃固定窗 1.5+5钢化中空玻璃，厚度：50mm，铝合金式冷轧钢板一次成型窗框 2.参考品牌：凤铝 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 34.7
家具工程
细胞实验室
19 | 011501015001 | 边台 1.规格：2850*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
20 | 011501015002 | 边台 1.规格：2125*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
21 | 011501001001 | 不锈钢台 1.规格：1200*600*850mm 2.1.0厚304不锈钢结构 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
22 | 011501002001 | 更衣柜 1.规格：900*450*1800mm 2.1.0厚304不锈钢结构 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
分子级实验室
23 | 011501015003 | 边台 1.规格：2550*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
24 | 011501015004 | 边台 1.规格：7300*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
25 | 011501015005 | 中央台 1.规格：4000*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
26 | 011501015006 | 中央台试剂架 1.规格：3250*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
27 | 011501015007 | 滴水架 1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
28 | 011501015008 | 通风柜 1.规格：1500*850*2350mm 2.全钢结构，台面12.7mm实芯理化板，带日光灯、带水 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
29 | 011501015009 | 天平台 1.规格：900*600*850mm 2.全钢结构，60mm大理石台面 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
水生态实验室
30 | 011501015010 | 边台 1.规格：2550*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
31 | 011501015011 | 边台 1.规格：6700*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
32 | 011501015012 | 中央台 1.规格：4000*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
33 | 011501015013 | 中央台试剂架 1.规格：4050*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
34 | 011501015014 | 滴水架 1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
35 | 011501015015 | 通风柜 1.规格：1500*850*2350mm 2.全钢结构，台面12.7mm实芯理化板，带日光灯、带水 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
遗传育种实验室
36 | 011501015016 | 边台 1.规格：3750*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
37 | 011501015017 | 边台 1.规格：6350*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
38 | 011501015018 | 中央台 1.规格：4500*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
39 | 011501015019 | 中央台试剂架 1.规格：4050*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
40 | 011501015020 | 滴水架 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
标本储藏室
41 | 011501018001 | 置物架 1.规格：1500*500*2000mm 2.全钢结构，四层可调节层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701004002 | 天棚活动脚手架 1.天棚活动脚手架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 587.3
43 | 桂011701004001 | 墙柱面活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 248
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
∑利润
安装工程
分部分项工程
电气系统
44 | 030404017001 | 总配电箱APZ 1.名称：总配电箱APZ 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
45 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
46 | 030404017003 | 配电箱AL2~6 1.名称：配电箱AL2~6 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 5
47 | 030412001001 | 净化平面板灯300*300mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：300*300mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 5
48 | 030412001002 | 净化平面板灯600*600mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：600*600mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 8
49 | 030412001003 | 净化平面板灯1200*600mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：1200*600mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 23
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
50 | 030412001004 | LED长条线型灯 1.名称：LED长条线型灯 2.规格尺寸：1200*100mm 3.功率：28W 4.参考品牌：新辉 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 26
51 | 030404035001 | 岛式插座 1.名称：岛式插座 2.钢制底盒 3.规格尺寸：10A 五孔 4.实验台面安装 5.参考品牌：公牛 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 28
52 | 030404035002 | 岛式插座 1.名称：岛式插座 2.钢制底盒 3.规格尺寸：16A 三孔 4.实验台面安装 5.参考品牌：公牛 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 9
53 | 030404035003 | 单相二三孔安全型插座 1.名称：单相二三孔安全型插座 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 59
54 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称：单联单控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 5
55 | 030404034002 | 单联双控开关 1.名称：单联双控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 4
56 | 030404034003 | 双联单控开关 1.名称：双联单控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030411006001 | 接线盒/开关底盒 1.名称：接线盒/开关底盒 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 176
58 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆头 2.截面尺寸：120mm²以下 3.芯数：5芯 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
59 | 030411003001 | 金属桥架 1.名称：金属桥架 2.规格尺寸：CT200*100 δ=1.0mm 3.厚度：1.0mm 4.刷防火涂料，配盖板 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 35
60 | 030413001001 | 桥架支/吊架 1.名称：桥架支/吊架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | kg | 33
61 | 030411001001 | 配管JDG32 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG32 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 45
62 | 030411001002 | 配管JDG25 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG25 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 308
63 | 030411001003 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 365
64 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号： | m | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
WDZB-YJY-4*95+1*50mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
65 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*10mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 180
66 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-5*2.5mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
67 | 030411004002 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-6mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
68 | 030411004003 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 990
69 | 030411004001 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 1075
70 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.名称：凿槽/沟槽修补 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 174
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
71 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电装置系统 | 系统 | 1
给水系统
72 | 031001006001 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-32 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 7
73 | 031001006002 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-25 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 20
74 | 031001006003 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-20 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 25
75 | 031003001001 | 角阀 1.名称：角阀 2.规格：DN20 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 7
76 | 031004005001 | 水槽水嘴（长*宽*高560*460*320mm） 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； | 套 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。
77 | 桂031004020001 | 洗眼器 主体：单口加厚铜质。 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 最大耐水压：0.6mpa。 | 个 | 6
排水系统
78 | 031001006004 | 塑料管 1.名称：排水管 2.材质规格：UPVC-75 3.压力试验 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 31
79 | 桂031004021001 | 地漏DN75 1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
80 | 桂031004022001 | 清扫口 1.名称：清扫口 2.规格：DN75 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
81 | 010507006001 | 污水处理设备 1.名称：一体化污水处理设备 2.含土方开挖、回填、设备基础等 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
通风空调系统
排风系统
82 | 030108001001 | 离心式通风机 1.名称：离心式通风机 2.BLF4-27-5A，玻璃钢材质，风量4096~6952m³/h，功率2.2KW 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：上海应达 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
83 | 030703020001 | 消声器 1.名称：消声器 2.规格：￠600*800mm 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：熙诚环保 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
84 | 030703021001 | 活性炭吸附箱 1.名称：活性炭吸附箱 2.规格：PP材质，处理风量：7500m³/h 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：熙诚环保 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
85 | 030703001001 | 电动风量调节阀 1.名称：电动风量调节阀 2.功能：PP一体成型，不锈钢轴杆，两端扩口，承插式安装，带密封垫气密性高 3.规格：￠250mm 4.功率：AC220V,三线制 5.参考品牌：熙诚环保 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
86 | 030702005001 | 风管 1.名称：风管 2.规格材质：PP ￠250mm 3.参考品牌：熙诚环保 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 3.93
87 | 030702005002 | 风管 1.名称：风管 2.规格材质：PP ￠315mm 3.参考品牌：熙诚环保 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 7.79
88 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 11.72
洁净空调系统
89 | 030701003001 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：2200M3/H 3.制冷量:7.2KW细胞实验室（万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
90 | 030701003002 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：4590M3/H 3.制冷量:15.3KW遗传育种实验室（万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
91 | 030701003003 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：2800M3/H 3.制冷量:12.9KW分子实验室、水生态实验室（十万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
92 | 030404017004 | 空调控制配电箱 1.名称：空调控制配电箱 2.参考品牌：天加/恒美达/维克 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 4
93 | 010501003001 | 空调室外机基础 C20#混凝土基础 | 座 | 8
94 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*400mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 8
95 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 12
96 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：300*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
97 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 12
98 | 030703001006 | 70度防火阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*400mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
99 | 030703021002 | 高效送风箱630*630*90mm 额定风量：1500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器 | 个 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
630*630*90mm 静压箱640*640*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板700*700*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格
100 | 030703021003 | 高效送风箱330*330*400mm 额定风量：1000m³/h 无隔板HEPA高效过滤器540*540*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格 | 个 | 6
101 | 030703021004 | 高效送风箱330*330*400mm 额定风量：500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器320*320*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格 | 个 | 6
102 | 030703007001 | 铰式可调单层回风百叶500×320 面尺寸500×320（叶长）mm，开孔尺寸440×260mm，带尼龙过滤网 参考品牌：科鲁格 | 个 | 8
103 | 030703007002 | 防雨百叶500×320 面尺寸500×320（叶长）400×300mm，开孔尺寸 参考品牌：亚磊 | 个 | 4
104 | 030702001001 | 优质镀锌板 风管最大边尺寸范围D（b）≤320mm，壁厚0.5mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 106
105 | 030702001002 | 优质镀锌板 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.75mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 96
106 | 030702001003 | 碳钢通风管道 风管最大边尺寸范围450mm＜D（b）≤1000mm，壁厚1.0mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 56
智控弱电系统
温湿度监控系统
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
107 | 030503003001 | 动力环境系统控制器 1、千兆以太网口数≥4个，RJ-45 Console管理口≥1个， 2、具备USB接口数≥2个，可用于外界硬件设备； 3、支持管理物联网传感器≥250； 4、★内置硬盘，硬盘大小≥32GB 5、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测 6、支持根据客户机房实际环境进行3D图形化展示 7、支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测 8、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 9、支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 10、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警 11、★支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明） 12、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 13、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 14、★支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
图等便于实时监测及后续数据分析（需供相关截图证明）。 15、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IoT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析 16、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 17、★支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作（提供界面截图） 18、★开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳、甲醛等第三方传感器（提供界面截图）
108 | 030501011001 | 物联网网关 1.支持Zigbee&LoRa协议 2.2.4GHz；433MHz或470MHz-510MHz 3.外置2根可拆卸高增益天线 4.RJ45以太网口≥1个 5.支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 6.满负荷工作功耗≤10W 7.工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95% 8.整机最大接入传感器数量≥80个 9.支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 10.支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 11.支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现控制器 12.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 13.为保障设备兼容性，要求与控制器为同一品牌； | 台 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
109 | 030503006001 | 温湿度传感器 1.支持室内温度、湿度数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动 2.采集范围-10-55°C 3.采集范围0-99%RH 4.显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态 5.支持ZIGBEE低功率远距离无线协议，实现远程温湿度监测、物联策略控制 6.支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式 7.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 8.支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 9.支持通过内置的ZIGBEE无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 10.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 11.为保障设备兼容性，要求与控制器为同一品牌 | 支 | 6
110 | 030411001004 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 80
111 | 030502008001 | BUS总线 1.名称：配线 2.规格型号：BUS总线 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 80
综合布线系统
112 | 030502001001 | 机柜 1.19U壁挂机柜，规格：≥550*430*490(mm)。 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
113 | 030501012001 | 交换机 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
114 | 030502010001 | 配线架 配线架 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 架(个) | 1
115 | 030505013001 | 网络集线器 网络集线器 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
116 | 030502012001 | 光纤互连装置 光纤互连装置 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 1
117 | 030502012002 | 信息插座 信息插座 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
118 | 030411006002 | 接线盒/开关底盒 1.名称：接线盒/开关底盒 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
119 | 030411001005 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 210
120 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格型号：UTP-8*0.5mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 145
门禁系统
121 | 030507005001 | 读卡器 1.名称：读卡器 2.功能：人体生物特征识别 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
122 | 030507006001 | 门禁控制器 门禁控制器 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
123 | 030507007001 | 双门磁力锁 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
属门、防火门；. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
124 | 030507007002 | 电子密码锁 电子密码锁 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
125 | 030404031001 | 开门按钮 开门按钮 | 个(套/台) | 2
126 | 030411001006 | 配管JDG32 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG32 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
127 | 030411001007 | 配管JDG25 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG25 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
128 | 030411004004 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVVP-6*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
129 | 030411004005 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVSP-4*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 65
130 | 030411004006 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVVP-4*1.0 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
131 | 030411004007 | 配线 1.名称：配线 | m | 80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格型号：ZR-RVVP-2*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
消防系统
132 | 030901013001 | 灭火器 1.名称：灭火器 2.规格：4kg/支 | 具(个/车/套) | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011606003001 | 拆除铝扣板吊顶 1.龙骨及饰面材料种类:拆除600*600铝扣板吊顶，龙骨材质综合考虑 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 385.5
2 | 011605001001 | 拆除地砖 1.饰面材料种类:拆除地砖 2.拆除厚度:综合考虑，拆除至设计要求位置 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 310.4
3 | 011601001001 | 拆除砌块隔墙 1.拆除砌块隔墙 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 20.98
4 | 030404017001 | 拆除室内配电箱 1.拆除室内配电箱 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
5 | 030404017002 | 拆除空调 1.拆除空调 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
6 | 030404017003 | 拆除灯具线槽 1.拆除灯具线槽 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
7 | 010103002002 | 废料外运 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.综合考虑：运距、消纳费 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 65.17
装饰装修工程
8 | 011103003001 | 塑料板楼地面（LM01） 1.3mm厚防静电PVC地胶(胶粘剂) 2.50mm厚1:3水泥砂浆找平 3.水泥砂浆(掺建筑胶一道) 4.墙边需要做踢脚线位置,上反150mm高,转角处做直径30的圆弧处理。 5.PVC地板胶燃烧性能：A级 6.参考品牌：北新 7.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 310.4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
9 | 011302001004 | 50mm厚玻镁彩钢板吊顶（D01） 1.50mm玻镁彩钢板 板皮厚度：δ=0.426㎜， 整板厚度：厚度为50㎜ 2.吊顶配套吊筋、T型梁、铝槽等 3.基层处理(捡平、打点、找补) 4.钢筋混凝土结构板 5.玻镁材料燃烧性能：A级 6.综合考虑彩钢板运输 7.参考品牌：华翱 8.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 248
10 | 011302002001 | 铝方通吊顶（D02） 1.50*90*0.8mm铝质方通格栅吊顶（走廊通道安装） 2.吊顶配套吊筋、T型梁、铝槽等 3.基层处理(捡平、打点、找补) 4.参考品牌：鲁伊正 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 110.5
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
11 | 011207001001 | 50mm厚岩棉彩钢板隔断墙（N02） 1.50mm玻镁彩钢板 板皮厚度：δ=0.426㎜， 整板厚度：厚度为50㎜ 2.(贴墙部分)墙体基层处理 3.玻镁材料燃烧性能：A级 4.综合考虑彩钢板运输 5.参考品牌：华翱 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 557.66
12 | 011502001001 | 铝合金内圆弧柱、外圆弧柱 1.铝合金外圆弧柱、内圆弧底座、铝合金内圆弧柱、中性乳白色密封胶 2.参考品牌：南亚 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 369.6
13 | 010802001001 | 成套洁净密闭门 1.门框、扇材质及规格:900*2100；带可视窗 2.参考品牌：越玛 3.综合考虑：门锁、拉手、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 7
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
14 | 010802001002 | 成套洁净密闭门 1.门框、扇材质及规格:1200*2100；带可视窗 2.参考品牌：越玛 3.综合考虑：门锁、拉手、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 4
15 | 010802001003 | 钢化玻璃地弹门 1.1500*2100mm，钢化玻璃地弹门 2.参考品牌：凤铝 3.综合考虑：门锁、拉手、地弹簧、五金等配件 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 樘 | 1
16 | 桂010811001001 | 闭门器 1.铸铝材质，带液压缓冲 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 15
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
17 | 010807001001 | 传递窗 1.规格：600*600*600mm 2.传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 3.产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 4.视窗：5.0mm钢化玻璃制作 5.电源：220V50HZ 6.含紫外线杀菌装置 7.参考品牌：铭瑞 8.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
18 | 010807001002 | 双层中空隔热玻璃固定窗 1.5+5钢化中空玻璃，厚度：50mm，铝合金式冷轧钢板一次成型窗框 2.参考品牌：凤铝 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 34.7
家具工程
细胞实验室
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
19 | 011501015001 | 边台 1.规格：2850*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
20 | 011501015002 | 边台 1.规格：2125*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
21 | 011501001001 | 不锈钢台 1.规格：1200*600*850mm 2.1.0厚304不锈钢结构 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
22 | 011501002001 | 更衣柜 1.规格：900*450*1800mm 2.1.0厚304不锈钢结构 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
分子级实验室
23 | 011501015003 | 边台 1.规格：2550*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
24 | 011501015004 | 边台 1.规格：7300*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
25 | 011501015005 | 中央台 1.规格：4000*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
26 | 011501015006 | 中央台试剂架 1.规格：3250*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
27 | 011501015007 | 滴水架 1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
28 | 011501015008 | 通风柜 1.规格：1500*850*2350mm 2.全钢结构，台面12.7mm实芯理化板，带日光灯、带水 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
29 | 011501015009 | 天平台 1.规格：900*600*850mm 2.全钢结构，60mm大理石台面 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
水生态实验室
30 | 011501015010 | 边台 1.规格：2550*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
31 | 011501015011 | 边台 1.规格：6700*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
32 | 011501015012 | 中央台 1.规格：4000*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
33 | 011501015013 | 中央台试剂架 1.规格：4050*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
34 | 011501015014 | 滴水架 1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
35 | 011501015015 | 通风柜 1.规格：1500*850*2350mm 2.全钢结构，台面12.7mm实芯理化板，带日光灯、带水 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
遗传育种实验室
36 | 011501015016 | 边台 1.规格：3750*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
37 | 011501015017 | 边台 1.规格：6350*750*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
38 | 011501015018 | 中央台 1.规格：4500*1500*850mm 2.全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
39 | 011501015019 | 中央台试剂架 1.规格：4050*300*700mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
40 | 011501015020 | 滴水架 1.规格：400*120*550mm 2.铝玻结构，10厘钢化玻璃层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：德聚仁 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
标本储藏室
41 | 011501018001 | 置物架 1.规格：1500*500*2000mm 2.全钢结构，四层可调节层板 3.综合考虑运输费用 4.参考品牌：弗洛雷斯 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 16
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701004002 | 天棚活动脚手架 1.天棚活动脚手架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 587.3
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
43 | 桂011701004001 | 墙柱面活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 248
安装工程
分部分项工程
电气系统
44 | 030404017001 | 总配电箱APZ 1.名称：总配电箱APZ 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
45 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
46 | 030404017003 | 配电箱AL2~6 1.名称：配电箱AL2~6 2.含空开，元器件等 3.参考品牌：正泰 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 5
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
47 | 030412001001 | 净化平面板灯300*300mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：300*300mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 5
48 | 030412001002 | 净化平面板灯600*600mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：600*600mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 8
49 | 030412001003 | 净化平面板灯1200*600mm 1.名称：净化平面板灯 2.规格尺寸：1200*600mm 3.参考品牌：新辉 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 23
50 | 030412001004 | LED长条线型灯 1.名称：LED长条线型灯 2.规格尺寸：1200*100mm 3.功率：28W 4.参考品牌：新辉 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 26
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
51 | 030404035001 | 岛式插座 1.名称：岛式插座 2.钢制底盒 3.规格尺寸：10A 五孔 4.实验台面安装 5.参考品牌：公牛 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 28
52 | 030404035002 | 岛式插座 1.名称：岛式插座 2.钢制底盒 3.规格尺寸：16A 三孔 4.实验台面安装 5.参考品牌：公牛 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 9
53 | 030404035003 | 单相二三孔安全型插座 1.名称：单相二三孔安全型插座 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 59
54 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称：单联单控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 5
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
55 | 030404034002 | 单联双控开关 1.名称：单联双控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 4
56 | 030404034003 | 双联单控开关 1.名称：双联单控开关 2.参考品牌：公牛 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 9
57 | 030411006001 | 接线盒/开关底盒 1.名称：接线盒/开关底盒 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 176
58 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆头 2.截面尺寸：120mm²以下 3.芯数：5芯 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
59 | 030411003001 | 金属桥架 1.名称：金属桥架 2.规格尺寸：CT200*100 δ=1.0mm 3.厚度：1.0mm 4.刷防火涂料，配盖板 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 35
60 | 030413001001 | 桥架支/吊架 1.名称：桥架支/吊架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | kg | 33
61 | 030411001001 | 配管JDG32 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG32 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 45
62 | 030411001002 | 配管JDG25 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG25 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 308
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
63 | 030411001003 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 365
64 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*95+1*50mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
65 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*10mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 180
66 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJY-5*2.5mm² 3参考品牌：阳工 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
67 | 030411004002 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-6mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
68 | 030411004003 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 990
69 | 030411004001 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5mm² 3.配置形式：综合考虑 4.参考品牌：阳工 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 1075
70 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.名称：凿槽/沟槽修补 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 174
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
71 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电装置系统 | 系统 | 1
给水系统
72 | 031001006001 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-32 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 7
73 | 031001006002 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-25 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 20
74 | 031001006003 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-20 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 25
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
75 | 031003001001 | 角阀 1.名称：角阀 2.规格：DN20 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 7
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
76 | 031004005001 | 水槽水嘴（长*宽*高560*460*320mm） 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 套 | 7
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
77 | 桂031004020001 | 洗眼器 主体：单口加厚铜质。 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 最大耐水压：0.6mpa。 | 个 | 6
排水系统
78 | 031001006004 | 塑料管 1.名称：排水管 2.材质规格：UPVC-75 3.压力试验 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 31
79 | 桂031004021001 | 地漏DN75 1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
80 | 桂031004022001 | 清扫口 1.名称：清扫口 2.规格：DN75 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
81 | 010507006001 | 污水处理设备 1.名称：一体化污水处理设备 2.含土方开挖、回填、设备基础等 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
通风空调系统
排风系统
82 | 030108001001 | 离心式通风机 1.名称：离心式通风机 2.BLF4-27-5A，玻璃钢材质，风量4096~6952m³/h，功率2.2KW 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：上海应达 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
83 | 030703020001 | 消声器 1.名称：消声器 2.规格：￠600*800mm 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：熙诚环保 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
84 | 030703021001 | 活性炭吸附箱 1.名称：活性炭吸附箱 2.规格：PP材质，处理风量：7500m³/h 3.含减震垫、减震器，设备基础，地脚螺栓等设备附件安装 4.参考品牌：熙诚环保 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
85 | 030703001001 | 电动风量调节阀 1.名称：电动风量调节阀 2.功能：PP一体成型，不锈钢轴杆，两端扩口，承插式安装，带密封垫气密性高 3.规格：￠250mm 4.功率：AC220V,三线制 5.参考品牌：熙诚环保 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
86 | 030702005001 | 风管 1.名称：风管 2.规格材质：PP ￠250mm 3.参考品牌：熙诚环保 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 3.93
87 | 030702005002 | 风管 1.名称：风管 2.规格材质：PP ￠315mm 3.参考品牌：熙诚环保 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 7.79
88 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 风管漏光试验、漏风试验 | ㎡ | 11.72
洁净空调系统
89 | 030701003001 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：2200M3/H 3.制冷量:7.2KW细胞实验室（万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
90 | 030701003002 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：4590M3/H 3.制冷量:15.3KW遗传育种实验室（万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
91 | 030701003003 | 风冷净化恒温恒湿机组 1.名称：风冷净化恒温恒湿机组 2.送风量：2800M3/H 3.制冷量:12.9KW分子实验室、水生态实验室（十万级） 4.含设备支吊架安装 5.参考品牌：天加/恒美达/维克 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
92 | 030404017004 | 空调控制配电箱 1.名称：空调控制配电箱 2.参考品牌：天加/恒美达/维克 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
93 | 010501003001 | 空调室外机基础 C20#混凝土基础 | 座 | 8
94 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*400mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 8
95 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 12
96 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：300*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
97 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200*200mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 12
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
98 | 030703001006 | 70度防火阀 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：630*400mm 3.参考品牌：亚磊 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
99 | 030703021002 | 高效送风箱630*630*90mm 额定风量：1500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器630*630*90mm 静压箱640*640*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板700*700*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格 | 个 | 6
100 | 030703021003 | 高效送风箱330*330*400mm 额定风量：1000m³/h 无隔板HEPA高效过滤器540*540*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格 | 个 | 6
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
101 | 030703021004 | 高效送风箱330*330*400mm 额定风量：500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器320*320*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶 参考品牌：科鲁格 | 个 | 6
102 | 030703007001 | 铰式可调单层回风百叶500×320 面尺寸500×320（叶长）mm，开孔尺寸440×260mm，带尼龙过滤网 参考品牌：科鲁格 | 个 | 8
103 | 030703007002 | 防雨百叶500×320 面尺寸500×320（叶长）400×300mm，开孔尺寸 参考品牌：亚磊 | 个 | 4
104 | 030702001001 | 优质镀锌板 风管最大边尺寸范围D（b）≤320mm，壁厚0.5mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 106
105 | 030702001002 | 优质镀锌板 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.75mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 96
106 | 030702001003 | 碳钢通风管道 风管最大边尺寸范围450mm＜D（b）≤1000mm，壁厚1.0mm 参考品牌：亚磊 | ㎡ | 56
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
智控弱电系统
温湿度监控系统
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
107 | 030503003001 | 动力环境系统控制器 1、千兆以太网口数≥4个，RJ-45 Console管理口≥1个， 2、具备USB接口数≥2个，可用于外界硬件设备； 3、支持管理物联网传感器≥250； 4、★内置硬盘，硬盘大小≥32GB 5、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测 6、支持根据客户机房实际环境进行3D图形化展示 7、支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测 8、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 9、支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 10、支持对交换机、服务器、 | 台 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警 11、★支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明） 12、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 13、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 14、★支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析（需供相关截图证明）。 15、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IoT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析 16、支持易部署上线，可以通
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 17、★支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作（提供界面截图） 18、★开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳、甲醛等第三方传感器（提供界面截图）
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
108 | 030501011001 | 物联网网关 1.支持Zigbee&LoRa协议 2.2.4GHz；433MHz或470MHz-510MHz 3.外置2根可拆卸高增益天线 4.RJ45以太网口≥1个 5.支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 6.满负荷工作功耗≤10W 7.工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95% 8.整机最大接入传感器数量≥80个 9.支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 10.支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 11.支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现控制器 12.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 13.为保障设备兼容性，要求与控制器为同一品牌； | 台 | 3
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
109 | 030503006001 | 温湿度传感器 1.支持室内温度、湿度数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动 2.采集范围-10-55°C 3.采集范围0-99%RH 4.显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态 5.支持ZIGBEE低功率远距离无线协议，实现远程温湿度监测、物联策略控制 6.支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式 7.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 8.支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 9.支持通过内置的ZIGBEE无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 10.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯 | 支 | 6
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
光状态开关等动作 11.为保障设备兼容性，要求与控制器为同一品牌
110 | 030411001004 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 80
111 | 030502008001 | BUS总线 1.名称：配线 2.规格型号：BUS总线 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 80
综合布线系统
112 | 030502001001 | 机柜 1.19U壁挂机柜，规格：≥550*430*490(mm)。 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
113 | 030501012001 | 交换机 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
114 | 030502010001 | 配线架 配线架 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 架(个) | 1
115 | 030505013001 | 网络集线器 网络集线器 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
116 | 030502012001 | 光纤互连装置 光纤互连装置 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 1
117 | 030502012002 | 信息插座 信息插座 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 4
118 | 030411006002 | 接线盒/开关底盒 1.名称：接线盒/开关底盒 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 4
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
119 | 030411001005 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 210
120 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格型号：UTP-8*0.5mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 145
门禁系统
121 | 030507005001 | 读卡器 1.名称：读卡器 2.功能：人体生物特征识别 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
122 | 030507006001 | 门禁控制器 门禁控制器 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
123 | 030507007001 | 双门磁力锁 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
124 | 030507007002 | 电子密码锁 电子密码锁 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 2
125 | 030404031001 | 开门按钮 开门按钮 | 个(套/台) | 2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
126 | 030411001006 | 配管JDG32 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG32 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
127 | 030411001007 | 配管JDG25 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG25 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
128 | 030411004004 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVVP-6*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
129 | 030411004005 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVSP-4*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 65
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：实验室工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
130 | 030411004006 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVVP-4*1.0 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 40
131 | 030411004007 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-RVVP-2*1.0mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 80
消防系统
132 | 030901013001 | 灭火器 1.名称：灭火器 2.规格：4kg/支 | 具(个/车/套) | 10
单价措施项目
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：实验室工程 |  |  |  |  | 第1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%）或标准 |  | 金额（元） | 备注
建筑装饰装修工程
建筑工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施定额人工费+机械费
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
21 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：实验室工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率（%） | 金额（元）
建筑装饰装修工程
建筑工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合计
表-15