## 封-1 招标工程量清单封面
| 展厅装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888
软件测评合格编号：2019J01*2019A01
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 展厅装修工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |  | 其中: （元）
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1 | 展厅装修工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |  | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑装饰装修工程
1.2 | 安装工程
投标报价合计
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
合计
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
建筑装饰装修工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011606003001 | 拆除吊顶天棚 1.龙骨及饰面材料种类:拆除吊顶天棚，龙骨材质综合考虑 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 413.5
2 | 011605001001 | 拆除地砖 1.饰面材料种类:拆除地砖 2.拆除厚度:综合考虑，拆除至设计要求位置 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 317.6
3 | 011601001001 | 拆除砌块隔墙 1.拆除砌块隔墙 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 26
4 | 010103002002 | 废料外运 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.综合考虑：运距、消纳费 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 73.53
装饰装修工程
5 | 011507001001 | 文字资料整理审核排版 1.主题设计，展板内容设计，文献资料收集整理，图片资料收集整理，排版及美工 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
6 | 011507001002 | 展示墙面 1.定制：材质亚克力、油画布； 2.部位：展厅墙面 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
7 | 011207001002 | 普通直型墙面龙骨及基层（单面） 1.轻钢龙骨材料、规格、中距:75mm高铝合金龙骨,中距400,用膨胀螺栓固定 2.隔离层材料种类、规格:9mm | ㎡ | 186.69
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
厚木工板、9mm厚直面石膏板，部位：展厅墙面 3.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
8 | 011207001005 | 普通直型墙面顶部封板 1.轻钢龙骨材料、规格、中距:75mm高铝合金龙骨,中距400,用膨胀螺栓固定 2.隔离层材料种类、规格:9mm厚木工板、9mm厚直面石膏板，部位：直型龙骨墙顶部封板 3.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 48.01
9 | 011207001003 | 弧形造型墙面龙骨及基层 1.轻钢龙骨材料、规格、中距:75mm高铝合金龙骨,中距400,用膨胀螺栓固定 2.隔离层材料种类、规格:9mm厚木工板、9mm厚直面石膏板，部位：展厅墙面 3.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 244.9
10 | 011207001004 | 弧形造型墙面顶部封板 1.隔离层材料种类、规格:9mm厚木工板、9mm厚直面石膏板，部位：弧形龙骨墙顶部封板 2.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 62.97
11 | 011102001001 | 800*800仿大理石防滑抛光地砖（LM02） 1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚防水砂浆(Ⅰ级防水增加此层) 4. 3厚聚合物水泥基防水涂料 | ㎡ | 314
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
与墙柱交界处翻起250 5. 30厚C20细石混凝土找平抹平 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
12 | 011102001002 | 800*800仿大理石防滑抛光地砖（弧形切割） 1.弧形切割仿大理石防滑抛光地砖 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 51.7
13 | 011105006001 | 踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm防火夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑钛不锈钢踢脚线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 9.53
14 | 011201001001 | 墙面抹灰面油漆 1.乳胶漆涂料饰面(2道) 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.补充面板 5.施工部位：墙面喷漆 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 472.92
15 | 010903002001 | 墙面防潮基础处理 1.墙面基层清理修补，GS防水涂料涂刷2遍 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 431.59
16 | 011302002002 | 铝方通吊顶（D02） 1.50*90*0.8mm铝质方通格栅吊顶（走廊通道安装） 2.吊顶配套吊筋、T型梁、铝槽等 3.基层处理(捡平、打点、找补) 4.参考品牌：鲁伊正 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 110.5
17 | 011302001004 | 硅酸钙板吊顶 1.500X500或600X600双层9+9厚硅酸钙板,自攻螺钉拧牢,孔 | ㎡
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
眼用腻子填平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
18 | 011302001002 | 银色镜面玻璃天棚 1.银色镜面玻璃天棚面层 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡
19 | 011301001001 | 天棚喷黑色乳胶漆 1.乳胶漆涂料饰面(2道) 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.施工部位：天棚喷漆 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 328.25
20 | 011108001001 | 门槛石 1.黑金沙石材门槛石 2.找平层、结合层综合考虑 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 1.2
21 | 040201022001 | 新砌不锈钢排水沟 1.2.0厚不锈钢排水沟盖板 2.1：1水泥砂浆抹平 3.新砌排水沟 4.综合考虑：垫层、模板、挖土方、余方弃置 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 7.2
22 | 010802001003 | 铝合金防尘门 1.参考现场门系列，加长防尘密封条 2.综合考虑：拉手、地弹簧、门锁、五金等配件 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 20
23 | 010802001004 | 电动门 1.12MM钢化玻璃自动玻璃门，上包门套 2.综合考虑：空外感应、电路 | ㎡ | 16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
控制面板、五金等配件 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
24 | 030703009001 | 空调百叶出/回风口 1.名称：空调百叶出/回风口 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
25 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.满堂脚手架 2.搭设高度：4.5m以内 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | ㎡ | 365.71
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
安装工程
分部分项工程
电气系统
26 | 030404017001 | 总配电箱ALZT 1.名称：总配电箱ALZT 2.含空开，元器件等 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
内容
27 | 030412001001 | 嵌入式造型灯 1.名称：嵌入式造型灯 2.功率规格：详设计图纸 3.安装方式：嵌入式安装，齐平吊顶 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 2
28 | 030412001002 | 嵌入式造型灯 1.名称：展厅造型灯 2.功率规格：40W，5000K 3.安装方式：嵌入式安装，齐平吊顶 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 2
29 | 030412001003 | 嵌入式造型灯 1.名称：展厅造型灯 2.功率规格：40W，5000K 3.安装方式：嵌入式安装，齐平吊顶 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 1
30 | 030412001004 | 造型不锈钢灯盘 1.名称：造型不锈钢灯盘 2.功率规格：40W，5000K 3.安装方式：嵌入式安装 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 1
31 | 030412001005 | LED长条线型灯 1.名称：LED长条线型灯 2.规格尺寸：1200*100mm 3.功率：28W 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 10
32 | 030412004001 | 成品筒灯 1.名称：成品筒灯 2.功率规格：12W，5000K | 套 | 100
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.安装方式：暗装 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
33 | 030412004002 | 成品射灯 1.名称：成品射灯 2.功率规格：12W，5000K 3.安装方式：暗装 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套(m、㎡) | 118
34 | 030412004003 | LED灯带 1.名称：LED灯带 2.功率规格：3W 3.安装方式：地面暗藏 4.含木螺钉、铜芯塑料绝缘电线、铜接线端子等辅材 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套(m、㎡) | 68.02
35 | 030404035001 | 单相二三孔安全型插座 1.名称：单相二三孔安全型插座 2.安装高度及方式：详见设计图纸 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 32
36 | 030404034001 | 单联单控开关 1.名称：单联单控开关 2.安装高度及方式：详见设计图纸 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 2
37 | 030404034002 | 双联单控开关 1.名称：双联单控开关 2.安装高度及方式：详见设计图纸 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 套 | 5
38 | 030404034003 | 三联单控开关 1.名称：三联单控开关 2.安装高度及方式：详见设计图纸 | 套 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
39 | 030411006001 | 接线盒/开关盒 1.名称：接线盒/开关盒 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 286
40 | 030413001001 | 桥架支/吊架 1.名称：桥架支/吊架 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | kg | 23.74
41 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆头 2.截面尺寸：35mm²以下 3.芯数：5芯 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 2
42 | 030411003001 | 金属桥架 1.名称：金属桥架 2.规格尺寸：CT150*100mm δ=1.0mm 3.厚度：1.0mm 4.刷防火涂料，配盖板 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 25.26
43 | 030411001001 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 635.43
44 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*95+1*50mm² 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 30
45 | 030411004001 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-4mm² 3.配置形式：综合考虑 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 818.11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
46 | 030411004002 | 配线 1.名称：配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5mm² 3.配置形式：综合考虑 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 2151.21
47 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.名称：凿槽/沟槽修补 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 55.7
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电装置系统 | 系统 | 1
设备类
49 | 030701003001 | 恒温恒湿机组 1.名称：恒温恒湿空调机组 2.送风量：4000m³/h 3.制冷量:14.1KW 4.含设备支吊架、铜管、保温材料等 5.设备调试 6.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 8
50 | 030506007001 | 高清智能触控展示屏 1.名称：高清智能触控展示屏 2.尺寸：200寸，弧形 3.设备调试 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台(套/㎡) | 1
51 | 030506007002 | 高清智能触控展示屏 1.名称：高清智能触控展示屏 2.尺寸：120寸，弧形 3.设备调试 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台(套/㎡) | 2
52 | 011501002001 | 鱼类标本展示架(柜） 1.根据标本规格定制专用展柜，规格高不低于1600MM宽1500MM，钢化烤漆玻璃、可以组合，电线采用2.5mm2；插座 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 24
53 | 030501016001 | 中控系统 配置说明：中控-中控主机、 | 项 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
强、弱电6路控制器中控-无线键鼠，中控集成设备、中控服务器、中控系统、控制设备无线AP显示器 技术参数：工控主板J1900/2.00GHz四核处理器，32G硬盘，可以7*24h连续工作 内置CAN总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口； 带扩展功能，可扩展CAN总线端口； 支持USB2.0和以太网编程通讯；支持Ipad控制； 内置智能UPS供电，来电延时自动开机,断电延时自动关机
54 | 030506007003 | 展区3D影像布置 3D影像（含30秒内容制作） 悬浮动态画面 设备系统调试 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
55 | 030506007004 | 2维影像投屏 投影仪，电脑 通道融合、短焦投影，含60秒内容后期剪剪辑 设备调试 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
56 | 030506007005 | 动态电子沙盘 电子动态系统，软件 按照现场尺寸定制，规格不小于5000*1500,动画不低于60秒 设备系统调试 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 项 | 1
57 | 030901013001 | 灭火器 1.名称：灭火器 2.规格：4kg/支 | 具(个/车/套) | 14
综合布线系统
58 | 030502001001 | 机柜 1.19U壁挂机柜，规格：≥550*430*490(mm)。 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 台 | 1
59 | 030501012001 | 交换机 交换机 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
60 | 030502010001 | 配线架 配线架 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 架(个) | 1
61 | 030502012003 | 光纤互连装置 光纤互连装置 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 1
62 | 030505013001 | 网络集线器 网络集线器 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
63 | 030502012002 | 信息插座 信息插座 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个(块) | 16
64 | 030411006002 | 接线盒/开关底盒 1.名称：接线盒/开关底盒 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 16
65 | 030411001002 | 配管JDG20 1.名称：配管 2.规格尺寸：JDG20 3.敷设方式：暗敷 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 244.59
66 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：双绞线缆 2.规格型号：UTP-8*0.5mm² 3.配置形式：管内穿线 4.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 244.59
67 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 1.名称：凿槽/沟槽修补 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 15
给水系统
68 | 031001006001 | 塑料管 | m | 38.62
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-20 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容
69 | 031001006002 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-25 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 27.58
70 | 031001006003 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-32 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 7.59
71 | 031001006004 | 塑料管 1.名称：给水管 2.材质规格：PPR-40 3.介质：冷水 4.含管道消毒、冲洗、压力试验 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | m | 6.96
72 | 031003013001 | 水表组 1.名称：水表组 2.材质规格：DN40 3.含水表，一个闸阀 4.附件安装 5.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 组(个) | 1
73 | 桂031004020001 | 水龙头 1.名称：水龙头 2.附件安装 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 | 个 | 1
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅装修工程 |  |  |  |  | 第1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%）或标准 |  | 金额（元） | 备注
建筑装饰装修工程
建筑工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施定额人工费+机械费
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
21 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 暂列金额 | 48449.58 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
安装工程
1 | 暂列金额 | 92190.15 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂列金额(元) | 备注
建筑装饰装修工程
1 | 暂列金额 | 元 |  | 48449.58
1.1 | 暂列金额 | 元 |  | 48449.58
安装工程
1 | 暂列金额 | 元 |  | 92190.15
1.1 | 暂列金额 | 元 |  | 92190.15
| 合计 |  |  | 140639.73
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表—12—1

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：展厅装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率（%） | 金额（元）
建筑装饰装修工程
建筑工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
安装工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合计
表-15